## Sheet1
照度[lux]	発電電圧[V]	スライダック
2000	18.4	52
4000	19.1	63
6000	19.4	70
8000	19.7	75
10000	19.8	80
12000	20	84
14000	20.1	90
16000	20.1	93

照度[lux]	発電電流[mA]
2000	65
4000	103
6000	135
8000	160
10000	182
12000	200
14000	238
16000	265

負荷抵抗[Ω]	発電電圧[V]	発電電流[mA]	出力[mW]
40	6.1	265	1616.5
60	10	235	2350
87	16.2	225	3645
100	18.5	200	3700
110	18.8	163	3064.4
140	18.9	140	2646
158	19	120	2280
182	19.1	107	2043.7
194	19.1	95	1814.5
照度[lux]
発電電力[mA]
照度[lux]
発電電圧[V]
負荷抵抗[Ω]
発電電圧[V]
負荷抵抗[Ω]
発電電流[mA]
負荷抵抗[Ω]
出力[mW]

## Sheet2
負荷抵抗20Ω
周波[Hz]	風速[m/s]	発電電圧[V]	負荷電流[A]	出力[W]
8.8	0	0	0	0
10	1.5	1	0.05	0.05
15	2.8	2.3	0.15	0.345
20	3.8	4	0.25	1
25	4.4	6.3	0.42	2.646
30	5.5	8.5	0.52	4.42
35	6.5	11.3	0.7	7.91
40	8	13	0.8	10.4
45	8.2	16.8	1.2	20.16
50	9	18.2	1.2	21.84

負荷抵抗100Ω
周波[Hz]	風速[m/s]	発電電圧[V]	負荷電流[A]	出力[W]
7.8	0	0	0	0
10	2	2.2	0	0
15	2.5	6	0.05	0.3
20	4	8.5	0.09	0.765
25	5	13	0.1	1.3
30	6	16.5	0.15	2.475
35	7.5	19.5	0.19	3.705

※右回し
負荷抵抗	Ω
5	11.7
10	20.1
20	42.8
30	65.6
40	86.7
50	108.1
60	130.9
70	154.5
80	176.6
90	195
100	205.6

51	100
97	200
風速[m/s]
発電電圧[V]
風速[m/s]
負荷電流[A]
風速[m/s]
出力[W]
風速[m/s]
発電電圧[V]
風速[m/s]
負荷電流[A]
風速[m/s]
出力[W]

## Sheet3
％	抵抗値[Ω]	発電電圧[V]	発電電流[A]	出力[W]
5	11.7	5.5	0.65	3.575
10	20.1	8.5	0.55	4.675
20	42.8	13.2	0.4	5.28
30	65.6	14	0.25	3.5
40	86.7	15.5	0.2	3.1
50	108.1	15.5	0.15	2.325
60	130.9	16.5	0.12	1.98
70	154.5	17.5	0.1	1.75
80	176.6	17.5	0.1	1.75
90	195	17.5	0.1	1.75
100	205.6	17.5	0.1	1.75
抵抗値[Ω]
発電電圧[V]
抵抗値[Ω]
発電電流[A]
抵抗値[Ω]
出力[W]

## Sheet4
周波数[Hz]	風速[m/s]	発電電圧[V]	負荷電流[A]	充電電流[A]	充電電圧[V]
10	2	7	0	0.02	7.3
15	3	10	0	0.02	7.4
20	4	12.5	0.1	0.04	10.1
25	5	13	0.2	0.1	13.2
30	6	13	0.5	0.1	13.3
35	7	13.5	0.6	0.1	13.4
40	7.5	13.5	1	0.1	13.4
45	8	13.5	1.3	0.1	13.4
50	9	14	1.6	0.1	13.6
風速[m/s]
発電電圧[V]
風速[m/s]
負荷電流[A]
風速[m/s]
充電電圧[V]
風速[m/s]
充電電流[A]