## Sheet1
	C	有効電力	元電流	元電圧	負過電圧	C電圧
	S3	P	I1	E1	E2	E3
130μF	OFF	102.5	1.03	100	97	22
280μF	ON	105	1.04	100	99	10.5

	C	皮相電力	有効電力	力率	皮相電力	SinΦ	無効電力	力率	有効電力
	S３	E1*I1	P	P/(E1*I1)	S=E1*I1	SinΦ	S*SinΦ=Q	CosΦ	S*CosΦ=P
	OFF	103	102.5	0.995	103	0.22	22.66	0.97	99.91
	ON	104	105	1.010	104	0.105	10.92	0.99	102.96

		R	C	元電圧	元電流	負過電流	C電流	有効電力
		S2	S3	V1	I1	I2	I3	P(W)
60w	130μF	OFF	OFF	100	4.5	0.52	4.7	12
60w	280μF	OFF	ON	100	10.4	0.52	10.1	15
120w	130μF	ON	OFF	100	5	1.02	4.7	22.5
120w	280μF	ON	ON	100	10.4	1.03	10.2	27

R	C	皮相電力	有効電力	力率	皮相電力	力率	有効電力	SinΦ	無効電力
S2	S3	E1*I1	P	P/(E1*I1)	S=E1*I1	CosΦ	S*CosΦ=P	SinΦ	S*SinΦ=Q
OFF	OFF	450	12	0.027	450	0.116	52	0.993	446.985
OFF	ON	1040	15	0.014	1040	0.05	52	0.999	1038.699
ON	OFF	500	22.5	0.045	500	0.204	102	0.979	489.485
ON	ON	1040	27	0.026	1040	0.099	103	0.995	1034.887

	負荷	回転数	経過時間	積算電力	回路電圧	回路電流	皮相電力	携帯電力	力率
				有効電力量				有効電力
		N(rev)	t(s)	W(Wh)	E1(V)	I1(A)	S(VA)	P(W)	CosΦ
	白熱電球	50
off	()W	100	53.7	67.04	160	6	960	74	0.077083333333333
	コンデンサー	50		0.069832402234637							105	0.56	58.8	56	0.952380952380952
on	(150)μF	100	46.4	77.59	106	0.6	63.6	68	1.06918238993711
				1.21990891346779